# Eesti gaasisüsteemi kokkuvõte: märts 2017

18.04.2017

* Gaasi impordi vähenemist mõjutas mullusest mõnevõrra soojem ilm.
* Ülekandetorustiku arvestuslik gaasi mahuvaru moodustas märtsikuu lõpu seisuga 4,79 mln m3.
* Eesti gaasisüsteemi piiripunktides piiranguid füüsilistele gaasivoogudele märtsis ei rakendatud.
* Gaasi transiiti Kagu-Eesti maagaasitorustikes tänavu märtsis ei esinenud.
* Hetkel Eestis ülekandevõrku antava maagaasi või bio-metaani tootmist ei ole.
* Läti Inčukalnsi maa-alusest mahutist pumbati veebruaris gaasi välja ca 190 mln m3. Gaasimahuti täituvus oli kuu lõpuks ca 19%.
* Leedu Klaipeda LNG terminalis oli märtsikuu viimasel päeval ca 123 068 m3LNG (normaalrõhul 71,1 mln m3). Kokku gasifitseeriti märtsis Leedu gaasivõrku 679,5 GWh gaasi (temp. 25/0 °C, rõhul 1,01325 baari, kütteväärtusega 11,90 kWh/m3).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eesti gaasibilanss (mln m3)** | **Märts 2017** | **Märts 2016** | **Muutus %** |
|
| Süsteemi sisse | 57,94 | 143,15 | -59,53% |
| - transiit | 0 | 83,25 | -100,00% |
| - import | 57,94 | 59,90 | -3,27% |
| - tootmine Eestis | - | - | - |
| Süsteemist välja | 57,94 | 143,15 | -59,53% |
| - transiit | 0 | 83,25 | -100,00% |
| - eksport | - | - | - |
| - ülekandeteenus Eesti-siseseks tarbimiseks | 57,99 | 59,83 | -3,08% |
| - võrgukadu (sh ehituskulu) | 0,07 | 0,15 | -55,09% |
| - mahuvaru muutus | -0,11 | -0,08 | 41,82% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilansigaasi hinnad €/1000m3 (€/MWh)** | **Märts 2017** | **Märts 2016** | **Muutus %** |
| Müügihind | 212,16 (20,22) | 227,59 (21,59) | -7% |
| Ostuhind | 192,08 (18,31) | 206,01 (19,55) | -7% |

Allikad: Elering, Klaipedos Nafta, Gas Infrastructure Europe

*\* Käesolevat raportit ja selle lisasid ei saa käsitleda juriidilise, finantsalase või muu nõuandena ega ettepanekuna osta või müüa gaasi või finantsinstrumente. Elering ei vastuta kulude või kahjude eest, mis raportis ja selle lisades toodud informatsiooni kasutamisega seoses võivad tekkida.*