# Eesti gaasisüsteemi kokkuvõte: august 2017

29.09.2017

* Möödunud kuu maagaasi impordimaht kasvas eelneva aasta augustikuuga võrreldes 12,0% 204,2 GWh-ni. Väikseim ööpäevane Eestisse jõudnud maagaasi kogus oli 2,6 ja suurim 8,5 GWh.
* Eleringi siseriiklik ülekandeteenuse maht kasvas augustikuude võrdluses 12,2% ja moodustas kokku 204,0 GWh. Ülekandetorustiku mahuvaru vähenes aastases arvestuses 10,0%, olles kuu lõpu seisuga 42,2 GWh.
* Tänavu augustikuus toimus transiit Kagu-Eestit läbiva maagaasitorustiku kaudu Venemaalt Lätti koguses 2294,6 GWh. 2016. aasta augustikuus oli transiit Venemaalt Lätti 4586,4 GWh.
* Augustikuus pumbati Läti Inčukalnsi maa-alusesse mahutisse juurde 2719,9 GWh gaasi. Ülekandevõrku gaasi ei pumbatud. Mahuti täituvus püsis 30,8% juures.
* Leedu Klaipeda LNG terminalis oli septembrikuu esimesel päeval ca 117 631 m3LNG (normaalrõhul 68,0 mln m3). Augustikuus tehti Leedu LNG Klaipeda terminali kolm tarnet koguses 289 000 m3LNG. Kokku gasifitseeriti augustis Leedu gaasivõrku 1993 GWh gaasi (temp. 25/0 °C, rõhul 1,01325 baari).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eesti gaasibilanss, GWh** | **August 2017** | **August 2016** | **Muutus %** |
| Süsteemi sisse | 2498,8 | 4768,7 | -47,6% |
| - transiit | 2294,6 | 4586,4 | -50,0% |
| - import | 204,2 | 182,3 | 12,0% |
| - tootmine Eestis | - | - | - |
| Süsteemist välja | 2498,8 | 4768,6 | -47,6% |
| - transiit | 2294,6 | 4586,4 | -50,0% |
| - eksport | - | - | - |
| - ülekandeteenus Eesti-siseseks tarbimiseks | 204,0 | 181,9 | 12,2% |
| - võrgukadu (sh ehituskulu) | 1,0 | 1,2 | -13,0% |
| - mahuvaru muutus | -0,8 | -0,9 | -5,4% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilansigaasi hinnad, €/MWh** | **August 2017** | **August 2016** | **Muutus %** |
| Müügihind | 17,49 | 16,00 | 9,3% |
| Ostuhind | 15,21 | 13,94 | 9,1% |

Allikad: Elering, Klaipedos Nafta, Gas Infrastructure Europe

*\* Käesolevat raportit ja selle lisasid ei saa käsitleda juriidilise, finantsalase või muu nõuandena ega ettepanekuna osta või müüa gaasi või finantsinstrumente. Elering ei vastuta kulude või kahjude eest, mis raportis ja selle lisades toodud informatsiooni kasutamisega seoses võivad tekkida.*